## SVĚTLO
Kalibrační tabulka světla
| Datum poslední kalibrace: |  | 2023-09-10
| Referenční SQM: |  | SQM-L:_2.17 / 6433
| ID kalibrovaného SQM: |  | 0x9640 | (SQM s vnitřní GPS) | [5 empty] | seřazeno pro graf
| položka | změřená | správná | poznámka | ignoruj nuly | shoda |  |  |  | pořadi | seřazené X | odpovídající Y
|  | bez korekcí přímo z čidla | k zobrazení
| 1 | 7.848 | 8.69 |  | 7.848 | 1 | 01 | 07848 | 08690 | 1 | 0 | 0
| 2 | 9.2 | 10.03 |  | 9.2 | 1 | 02 | 09200 | 10030 | 2 | 0 | 0
| 3 | 11.166 | 11.98 |  | 11.166 | 1 | 03 | 11166 | 11980 | 3 | 0 | 0
| 4 | 13.995 | 14.62 |  | 13.995 | 1 | 04 | 13995 | 14620 | 4 | 0 | 0
| 5 | 15.571 | 16.07 |  | 15.571 | 1 | 05 | 15571 | 16070 | 5 | 0 | 0
| 6 | 16.653 | 17.26 |  | 16.653 | 1 | 06 | 16653 | 17260 | 6 | 7.848 | 8.69
| 7 | 17.674 | 18.28 |  | 17.674 | 1 | 07 | 17674 | 18280 | 7 | 9.2 | 10.03
| 8 | 18.264 | 18.86 |  | 18.264 | 1 | 08 | 18264 | 18860 | 8 | 11.166 | 11.98
| 9 | 18.527 | 19.23 |  | 18.527 | 1 | 09 | 18527 | 19230 | 9 | 13.995 | 14.62
| 10 | 18.605 | 19.28 |  | 18.605 | 1 | 10 | 18605 | 19280 | 10 | 15.571 | 16.07
| 11 | 20.261 | 20.61 |  | 20.261 | 1 | 11 | 20261 | 20610 | 11 | 16.653 | 17.26
| 12 | 0 | 0 |  | 112 | 1 | 12 | 00000 | 00000 | 12 | 17.674 | 18.28
| 13 | 0 | 0 |  | 113 | 1 | 13 | 00000 | 00000 | 13 | 18.264 | 18.86
| 14 | 0 | 0 |  | 114 | 1 | 14 | 00000 | 00000 | 14 | 18.527 | 19.23
| 15 | 0 | 0 |  | 115 | 1 | 15 | 00000 | 00000 | 15 | 18.605 | 19.28
| 16 | 0 | 0 |  | 116 | 1 |  | 00000 | 00000 | 16 | 20.261 | 20.61
| 17 | 24 | 24 |  | 24 | 1 |  | 24000 | 24000 | 17 | 24 | 24
17
Kalibrační řetězce k odeslání do sériové linky
#KJ01;07848;08690;02;09200;10030;03;11166;11980*
#KJ04;13995;14620;05;15571;16070;06;16653;17260*
#KJ07;17674;18280;08;18264;18860;09;18527;19230*
#KJ10;18605;19280;11;20261;20610;12;00000;00000*
#KJ13;00000;00000;14;00000;00000;15;00000;00000*
Do sloupce "Změřená hodnota" se zapisuje číslo získané přímo z čidla (funkcí "Kalibrace" - hodnota světla bez korekcí).
Do sloupce "Správná hodnota" se zapisuje číslo získané z kalibračního (přesného) SQM.
Kvůli ochraně při přepočtech není možné vložit dvě stejné hodnoty do sloupce "Změřené hodnoty" (způsobovalo by to dělení nulou)

## TEPLOTA
Kalibrační tabulka teploty
| Datum poslední kalibrace: |  | 2023-09-10
| Referenční teploměr: |  | SQM-L:_2.17 / 6433
| ID kalibrovaného SQM: |  | 0x9640 | [7 empty] | seřazeno pro graf
| položka | změřená | správná | Prazdna bunka = -50°C |  | ignoruj -50°C | shoda |  |  |  | pořadi | seřazené X | odpovídající Y
|  | bez korekcí přímo z čidla | k zobrazení
| 1 |  |  | -50 | -50 | 201 | 1 | 01 | 0000 | 0000 | 1 | -50 | -50
| 2 |  |  | -50 | -50 | 202 | 1 | 02 | 0000 | 0000 | 2 | 50 | 50
| 3 |  |  | -50 | -50 | 203 | 1 | 03 | 0000 | 0000 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| 4 |  |  | -50 | -50 | 204 | 1 | 04 | 0000 | 0000 | 4 | #VALUE! | #VALUE!
| 5 |  |  | -50 | -50 | 205 | 1 | 05 | 0000 | 0000 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
| 6 |  |  | -50 | -50 | 206 | 1 | 06 | 0000 | 0000 | 6 | #VALUE! | #VALUE!
| 7 |  |  | -50 | -50 | 207 | 1 | 07 | 0000 | 0000 | 7 | #VALUE! | #VALUE!
| 8 | -50 | -50 | -50 | -50 | 208 | 1 | 08 | 0000 | 0000 | 8 | #VALUE! | #VALUE!
| 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 09 | 10000 | 10000 | 9 | #VALUE! | #VALUE!
9
Kalibrační řetězce k odeslání do sériové linky
#KT01;0000;0000;02;0000;0000;03;0000;0000;04;0000;0000*
#KT05;0000;0000;06;0000;0000;07;0000;0000*